## Главная страница
Прайс лист 2022
Климатическое оборудование LG
● Бытовые кондиционеры R32
● Мультисплит-Системы LG (серия Inverter) R410A
● Полупромышленные сплит-системы Ultra Inverter R32
● Полупромышленные сплит-системы High Inverter R410A
● Очиститель воздуха-Маска
● Мойки воздуха
● Акессуары

## Бытовые кондиционеры
Прайс лист 2022
Кондиционер LG серия DC**RH EVO Max с технологией ионизации воздуха Plasmaster™ Ionizer+ и UVnano ™ ● UVnano ™ ● Plasmaster™ Ionizer Plus ● Встроенный Wi-Fi модуль ● Голосовое управление при помощи Smart устройства Яндекс.Алиса ●Энергоэффективность А++ ● Фильтр предварительной очистки ● Safe Plus ● фильтр Allergy Filter ● Fine Dust Filter ● Инверторный компрессор с 10-летней гарантией ● Автоочистка ● Экономия энергии ● Защита от перегрева ● Комфортное охлаждение
Сплит-системы | Мощность кВт |  | Расход воздуха | Размеры ШхВхГ, мм |  | Вес блока нетто (кг) |  | РРЦ | Фото блока
Модель | Холод | Тепло | м3/час | Внутренний блок | Внешний блок | Внутренний | Внешний | Руб.
DC07RH | 3.2 | 3.5 | 720 | 753 × 308 × 189 | 717 × 495 × 230 | 7.8 | 25.7 | 62990
DC09RH | 3.4 | 3.7 | 720 | 753 × 308 × 189 | 717 × 495 × 230 | 7.8 | 25.7 | 68990
DC12RH | 4.04 | 5.1 | 750 | 837 × 308 × 189 | 717 × 495 × 230 | 8.7 | 25.7 | 77990
DC18RH | 5.5 | 6.4 | 930 | 998 × 345 × 210 | 770 × 545 × 288 | 11.9 | 34.5 | 110990
DC24RH | 7.42 | 8.64 | 1098 | 998 × 345 × 210 | 870 × 650 × 330 | 12.7 | 45.5 | 135990
Серия AIR PURICARE Inverter ● Стильный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования ● Класс энергоэффектиности А++ ● Бесшумная работа 21 дБ(А) ● Экономия энергии ● Комфортное охлаждение ● 4-цветный Смарт-дисплей ● Dual Inverter компрессор ● Технология Gold Fin ● Контроль энергопотребления ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев
Сплит-системы | Мощность кВт |  | Расход воздуха | Размеры ШхВхГ, мм |  | Вес блока нетто (кг) |  | РРЦ
Модель | Холод | Тепло | м3/час | Внутренний блок | Внешний блок | Внутренний | Внешний | Руб.
AP09RT | 2.7 | 2.93 | 710 | 857 × 348 × 189 | 717 × 495 × 230 | 9.5 | 26 | 83990
AP12RT | 3.52 | 3.52 | 710 | 857 × 348 × 189 | 717 × 495 × 230 | 9.5 | 26 | 88990
Серия ARTCOOL Gallery Inverter ● Возможность смены изображений на передней панели кондиционера ● Голосовое управление «Алиса» ● Dual Inverter компрессор ● Уникальный дизайн возможность использования кондиционера в качестве детали интерьера ● Распределение воздуха по принципу 3D ● Комфортное охлаждение ● Эффективный нагрев ● Произведены в Корее
Сплит-системы | Мощность кВт |  | Расход воздуха | Размеры ШхВхГ, мм |  | Вес блока нетто (кг) |  | РРЦ
Модель | Холод | Тепло | м3/час | Внутренний блок | Внешний блок | Внутренний | Внешний | Руб.
A09FT | 2.7 | 2.93 | 780 | 600 × 600 × 146 | 770 × 545 × 288 | 14.4 | 34.4 | 106990
A12FT | 3.52 | 3.52 | 840 | 601 × 600 × 146 | 770 × 545 × 288 | 14.4 | 34.4 | 112990
Серия ARTCOOL Mirror Inverter ● Cтильный дизайн ● Выдвижная передняя панель ● Класс энергоэффектиности А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Фильтр Антибактерия, Мulty Protection Filter, Plasmaster Ionizer plus ● Автоочистка ● Комфортное охлаждение ● Эффективный нагрев
Сплит-системы | Мощность кВт |  | Расход воздуха | Размеры ШхВхГ, мм |  | Вес блока нетто (кг) |  | РРЦ
Модель | Холод | Тепло | м3/час | Внутренний блок | Внешний блок | Внутренний | Внешний | Руб.
AC09BQ | 2.7 | 2.93 | 780 | 837 × 308 × 192 | 717 × 495 × 230 | 8.5 | 28 | 83990
AC12BQ | 3.52 | 3.52 | 840 | 837 × 308 × 192 | 717 × 495 × 230 | 8.5 | 28 | 88990

## Мультисплит-системы
Прайс лист 2022
Модель | Мощность кВт |  | Расход воздуха | Размеры ШхВхГ, мм | Вес нетто (кг) | РРЦ | Фото блокак
| Холод | Тепло | м3/час | Внешний блок | Внешний блок | Руб.
Наружные блоки Multi F (1 фаза) ● Максисальное подключение до пяти внутренних блоков ● Хладагент R410А ● Класс энергоэффективности (EER/COP) А ● Произведены в Корее
MU2M15.UL4R0 | 4.1 (0.9 - 4.7) | 4.7 (1.0 - 5.4) | 1692 | 770 х 545 х 288 | 37 | 134070
MU2M17.UL4R0 | 4.7 (0.9 - 5.4) | 5.3 (1.0 - 5.7) | 1692 | 770 х 545 х 288 | 37 | 145140
MU3M19.UE4R0 | 5.3 (1.1 - 6.3) | 6.3 (1.2 - 7.3) | 3000 | 870 х 655 х 320 | 45 | 171380
MU3M21.UE4R0 | 6.2 (1.1 - 7.3) | 7.0 (1.2 - 7.8) | 3000 | 870 х 655 х 320 | 45 | 185320
MU4M25.U44R0 | 7.0 (1.3 - 8.5) | 8.4 (1.5 - 9.4) | 3600 | 950 х 834 х 330 | 64 | 223040
MU4M27.U44R0 | 7.9 (1.3 - 9.5) | 9.1 (1.5 - 10.6) | 3600 | 950 х 834 х 330 | 64 | 236980
MU5M30.U44R0 | 8.8 (1.3 - 10.6) | 10.1 (1.5 - 12.1) | 3600 | 950 х 834 х 330 | 64 | 261580
MU5M40.U44 | 11.2 (0.9 - 13.5) | 12.5 (1.0 - 15.0) | 5400 | 950 х 1170 х 330 | 84 | 347680
Наружные блоки Multi FDX (1 фаза) ● Максисальное подключение до девятивнутренних блоков ● Хладагент R410А ● Класс энергоэффективности (EER/COP) А ● Multi FDX подключение к наружному блоку происходит через блоки распределители ● Произведены в Корее
FM40AH.U34 | 11.2 (2.8 - 13.5) | 12.5 (3.1 - 15.0) | 5400 | 950 х 1170 х 330 | 82 | 425580
FM48AH.U34 | 14.0 (3.3 - 17.0) | 16.0 (3.7 - 17.3) | 7200 | 950 х 1380 х 330 | 96 | 464940
FM56AH.U34 | 15.5 (4.0 - 18.5) | 17.4 (4.5 - 18.8) | 7200 | 950 х 1380 х 330 | 96 | 512500
Наружные блоки Multi FDX (3 фазы) ● Максисальное подключение до девятивнутренних блоков ● Хладагент R410А ● Класс энергоэффективности (EER/COP) А ● Multi FDX подключение к наружному блоку происходит через блоки распределители ● Произведены в Корее
FM41AH.U34 | 12.1 (2.8 - 14.1) | 12.5 (3.2 - 15.2) | 7200 | 950 х 1380 х 330 | 96 | 425580
FM49AH.U34 | 14.0 (3.3 - 17.0) | 16.0 (3.7 - 17.3) | 7200 | 950 х 1380 х 330 | 96 | 464940
FM57AH.U34 | 15.5 (4.0 - 18.5) | 17.4 (4.5 - 18.8) | 7200 | 950 х 1380 х 330 | 96 | 512500
Внутренние блоки Standard Plus ● Современный дизайн ● Производительность от 1,5 до 6,6 кВт ● Wi-Fi управление ● Фильтр грубой очистки Антибактерия ● Система автоочистки Plasmaster
PM05SP.NSJR0 | 1.5 | 1.6 | 498 | 837 × 308 × 189 | 7,2 | 30340
PM07SP.NSJR0 | 2.1 | 2.3 | 582 | 837 × 308 × 189 | 7,2 | 31980
PM09SP.NSJR0 | 2.65 | 3.2 | 612 | 837 × 308 × 189 | 9 | 32800
PM12SP.NSJR0 | 3.5 | 3.8 | 642 | 837 × 308 × 189 | 9 | 36080
PM15SP.NSJR0 | 4.2 | 5.4 | 672 | 837 × 308 × 189 | 9 | 38540
PM18SP.NSKR0 | 5 | 5.8 | 852 | 998 x 345 x 210 | 13 | 41820
PM24SP.NSKR0 | 6.6 | 7.5 | 912 | 998 x 345 x 210 | 13 | 47560
Внутренние блоки серии Deluxe ● Отличается стильным дизайном и улучшенными материалами корпуса ● Производительность от 2,1 до 6,6 кВт ●Фильтр грубой очистки Антибактерия ● Wi-Fi управление ● Система автоочистки Plasmaster ● Система очистки воздуха Plasmaster Ionizer Plus
DM07RP.NSJR0 | 2.1 | 2.3 | 450 | 895 х 289 х 210 | 9,5 | 47040
DM09RP.NSJR0 | 2.6 | 2.9 | 612 | 895 х 289 х 211 | 9,5 | 49000
DM12RP.NSJR0 | 3.5 | 3.9 | 612 | 895 х 289 х 210 | 9,5 | 51940
DM18RP.NSKR0 | 5.3 | 5.8 | 1110 | 1030 х 325 х 250 | 13,8 | 63700
DM24RP.NSKR0 | 6.7 | 7.5 | 1224 | 1030 х 325 х 250 | 13,8 | 70560
Внутренние блоки Artcool Mirror ● Дизайнерский внутренний блок с передней панелью из закаленного стекла ● Производительность от 2,1 до 6,6 кВт ● Встроенный электростатический фильтр Plasma ● Wi-Fi управление ● Фильтр грубой очистки Антибактерия ● Система автоочистки Plasmaster Система очистки воздуха ● Plasmaster Ionizer Plus
AM07BP.NSJR0 | 2.1 | 2.3 | 516 | 895 х 289 х 205 | 10.2 | 48790
AM09BP.NSJR0 | 2.6 | 2.9 | 750 | 895 х 289 х 205 | 10.2 | 51660
AM12BP.NSJR0 | 3.5 | 3.9 | 750 | 895 х 289 х 205 | 10.2 | 54940
Внутренние блоки Artcool Gallery ● Уникальный корпус внутреннего блока отличает его от любых аналогов ● Возможность смены изображений у Gallery ●Воздухораспределение 3D ● Производительность от 2,6 до 3,5 кВт ● Встроенный электростатический фильтр Plasma ● Произведены в Корее
MA09R.NF1 | 2.6 | 2.9 | 462 | 600 х 600 х 145 | 15 | 63140
MA12R.NF1 | 3.5 | 3.9 | 534 | 600 х 600 х 145 | 15 | 64780
Внутренние блоки Кассетные 1-поточные ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение ● Максимальная высота монтажа - 4,2 м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
MT09R.NU1 | 2.6 | 2.9 | 450 | 860 х 132 х 450 | 13,5 | 59860
MT11R.NU1 | 3.5 | 3.9 | 486 | 860 х 132 х 450 | 13,5 | 63140
Внутренние блоки Кассетные 4-поточные ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ●Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение ● Максимальная высота монтажа - 4,2 м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
MT06R.NR0 | 1.5 | 1.6 | 450 | 570 х 214 х 570 | 14 | 51660
MT08R.NR0 | 2.1 | 2.3 | 450 | 570 х 214 х 570 | 14 | 57400
CT09R.NR0 | 2.6 | 2.9 | 510 | 570 х 214 х 570 | 14 | 68880
CT12R.NR0 | 3.5 | 3.9 | 570 | 570 х 214 х 570 | 14 | 73800
CT18R.NQ0 | 5.3 | 5.8 | 780 | 570 х 256 х 570 | 15,5 | 77900
CT24R.NP0 | 6.7 | 7.5 | 1020 | 840 х 204 х 840 | 20,5 | 81180
Внутренние блоки Канальные (Низконапорные) ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA - поставляется опционально) ● Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами ● Дренажный насос 700 мм (ABDPG - поставляется опционально для моделей CM) ● Сделан в Южной Корее
CL09R.N20 | 2.6 | 2.9 | 600 | 700 х 190 х 700 | 17,5 | 75440
CL12R.N20 | 3.5 | 3.9 | 600 | 900 х 190 х 700 | 23,0 | 80360
CL18R.N20 | 5.3 | 5.8 | 900 | 900 х 190 х 700 | 23 | 86100
CL24R.N30 | 6.7 | 7.7 | 1200 | 1100 х 190 х 700 | 27 | 91840
Внутренние блоки Канальные (Средненапорные) ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA - поставляется опционально) ● Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами ● Дренажный насос 700 мм (ABDPG - поставляется опционально для моделей CM) ● Произведены в Корее
CM18R.N10 | 5.3 | 5.8 | 990 | 900 х 270 х 700 | 24 | 79950
CM24R.N10 | 6.7 | 7.7 | 1080 | 900 х 270 х 700 | 24 | 86920
● Внутренние блоки Консольные ● Стильный дизайн ● Низкий уровень шума ● Компактные размеры ● Режим нагрева пола (усиленный теплый воздушный поток из нижней створки направлен вдоль поверхности пола) ● 5 ступеней регулировки направления створок жалюзи ● Произведены в Корее
CQ09.NA0R0 | 2.6 | 2.9 | 510 | 700 х 600 х 210 | 14 | 68880
CQ12.NA0R0 | 3.5 | 3.9 | 540 | 700 х 600 х 210 | 14 | 72160
CQ18.NA0R0 | 5.3 | 5.8 | 606 | 700 х 600 х 210 | 14 | 77900
Аксессуары
PT-UUC.ENCXLEU | Декоративные панели |  |  | Для однопоточных кассет 9, 11-ой. |  | 16400
PT-QCHW0.ENCXLEU |  |  |  | Для четырехпоточных кассет 6, 8, 10, 12, 18-ой. |  | 16400
PT-MCHW0.ENCTCOM |  |  |  | Для четырехпоточной кассеты 24-ой. |  | 18860
PMBL5620.ENCXLEU | Аксессуары |  |  | Разветвители |  | 15580
PMBL1203F0.ENCXLEU | [5 empty] | 23370
PMBD3620.ENCXLEU |  |  |  | Блоки распределители |  | 37720
PMBD3630.ENCXLEU | [5 empty] | 45920
PMBD3640.ENCXLEU | [5 empty] | 52480

## Полупромышленые кондиционеры
Прайс лист 2022
Полупромышленные сплит-системы Ultra Inverter R32
Сплит-системы | Мощность кВт |  | Расход воздуха | Размеры ШхВхГ, мм | Вес блока нетто (кг) |  | РРЦ | Фото Блока
Модель | Холод | Тепло | м3/мин | Внутренний блок | Внутренний | Внешний | Руб.
Кассетный блок LG Ultra Inverter R32, 1 фаза ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80 мм,что обеспечивает равномерное воздухораспределение ● Максимальная высота монтажа - 4,2 м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700 мм ● Произведены в Корее
CT09R.NR0/UU09WR.UL0 | 2.5 (1.0 - 2.8) | 3.2 (1.2 - 3.4) | 8,5/7/6 | 570 х 214 х 570 | 14 | 33.8 | 204180
CT12R.NR0/UU12WR.UL0 | 3.5 (1.4 - 3.9) | 4.0 (1.6 - 4.6) | 9,5/8/7 | 570 х 214 х 570 | 14 | 33.8 | 213200
CT18R.NQ0/UU18WR.U20 | 5.0 (2.0 - 5.7) | 5.8 (2.2 - 6.8) | 13/12/11 | 570 х 256 х 570 | 14.3 | 44.8 | 238620
CT24R.NP0/UU24WR.U40 | 7.0 (2.8 - 7.8) | 8.0 (3.2 - 8.8) | 17/15/13 | 840 х 204 х 840 | 20.5 | 56.1 | 266500
UT36R.NM0/UU36WR.U30 | 10.0 (4.5 - 13.0) | 10.8 (5.0 - 13.7) | 30/25/20 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 357520
UT42R.NM0/UU42WR.U30 | 12.0 (5.0 - 14.5) | 13.5 (5.5 - 16.5) | 33/28/22 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 380480
UT48R.NM0/UU48WR.U30 | 13.5 (5.5 - 16.0) | 15.5 (6.1 - 18.0) | 33/28/22 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 394010
UT60R.NM0/UU60WR.U30 | 15.0 (5,9 - 16.3) | 16.9 (6.8 -18.7) | 33/28/22 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 432140
PT-QCHW0.ENCXLEU | Панель для 9-18 моделей в комплекте |  |  | 620 х 20 х620 | 3 |  | 0
PT-MCHW0.ENCTCOM | Панель для 24-60 моделей в комплекте |  |  | 950 х 25 х 950 | 6.3 |  | 0
Кассетный блок LG Ultra Inverter R32, 3 фазы ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80 мм,что обеспечивает равномерное воздухораспределение ● Максимальная высота монтажа - 4,2 м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700 мм ● Произведены в Корее
UT36R.NM0/UU37WR.U30 | 10.0 (4.5 - 13.0) | 10.8 (5.0 - 13.7) | 30/25/20 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 357520
UT42R.NM0/UU43WR.U30 | 12.0 (5.0 - 14.5) | 13.5 (5.5 - 16.5) | 33/28/22 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 380480
UT48R.NM0/UU49WR.U30 | 13.5 (5.5 - 16.0) | 15.5 (6.1 - 18.0) | 33/28/22 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 394010
UT60R.NM0/UU61WR.U30 | 15.0 (5,9 - 16.3) | 16.9 (6.8 -18.7) | 33/28/22 | 840 х 288 х 840 | 24.6 | 87.5 | 432140
PT-MCHW0.ENCTCOM | Панель для 36-60 моделей в комплекте |  |  | 950 х 25 х 950 | 6.3 |  | 0
Канальный средненапорный блок LG Ultra Inverter R32, 1 фаза ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA – поставляется опционально) ● Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Встроенный дренажный насос 700 мм (ABDPG – поставляется опционально) ● Произведены в Корее
CM18R.N10/UU18WR.U20 | 5.0 (2.0 - 5.7) | 5.8 (2.2 - 6.8) | 16,5/14,5/13 | 900 х 270 х 700 | 26.5 | 44.8 | 224270
CM24R.N10/UU24WR.U40 | 7.0 (2.8 - 7.8) | 8.0 (3.2 - 8.8) | 18/16,5/14,5 | 900 х 270 х 700 | 26.5 | 56.1 | 253380
UM36R.N20/UU36WR.U30 | 10.0 (4.5 - 13.0) | 10.8 (5.0 - 13.7) | 32/28/24 | 1250 х 270 х 700 | 38.5 | 87.5 | 341940
UM42R.N20/UU42WR.U30 | 12.0 (5.0 - 14.5) | 13.5 (5.5 - 16.5) | 38/33/28 | 1250 х 270 х 700 | 38.5 | 87.5 | 369820
UM48R.N30/UU48WR.U30 | 13.5 (5.5 - 16.0) | 15.5 (6.1 - 18.0) | 40/34/28 | 1250 х 360 х 700 | 43.5 | 87.5 | 389500
UM60R.N30/UU60WR.U30 | 15.0 (5,9 - 16.3) | 16.9 (6.8 -18.7) | 50/45/40 | 1250 х 360 х 700 | 43.5 | 87.5 | 432960
Канальный средненапорный блок LG Ultra Inverter R32, 3 фазы ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA – поставляется опционально) ● Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Встроенный дренажный насос 700 мм (ABDPG – поставляется опционально) ● Произведены в Корее
UM36R.N20/UU37WR.U30 | 10.0 (4.5 - 13.0) | 10.8 (5.0 - 13.7) | 32/28/24 | 1250х270х700 | 38,5 | 87.5 | 341940
UM42R.N20/UU43WR.U30 | 12.0 (5.0 - 14.5) | 13.5 (5.5 - 16.5) | 38/33/28 | 1250 х 270 х 700 | 38,5 | 87.5 | 369820
UM48R.N30/UU49WR.U30 | 13.5 (5.5 - 16.0) | 15.5 (6.1 - 18.0) | 38/33/28 | 1250 х 360 х 700 | 43,5 | 87.5 | 389500
UM60R.N30/UU61WR.U30 | 15.0 (5,9 - 16.3) | 16.9 (6.8 -18.7) | 40/34/28 | 1250 х 360 х 700 | 43,5 | 87.5 | 432960
Канальный низконапорный блок LG Ultra Inverter R32, 1 фаза ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● ИК-приемник встроен в пульт ● Встроенный дренажный насос 700 мм ● Произведены в Корее
CL09R.N20/UU09WR.UL0 | 2.5 (1.0 - 2.8) | 3.2 (1.2 - 3.4) | 10/8,5/7 | 900 х 190 х 700 | 24 | 33.8 | 194340
CL12R.N20/UU12WR.UL0 | 3.5 (1.4 - 3.9) | 4.0 (1.6 - 4.6) | 10/8,5/7 | 900 х 190 х 700 | 24 | 33.8 | 203360
CL18R.N20/UU18WR.U20 | 5.0 (2.0 - 5.7) | 5.8 (2.2 - 6.8) | 15/12,5/10 | 900 х 190 х 700 | 24 | 44.8 | 230420
CL24R.N30/UU24WR.U40 | 7.0 (2.8 - 7.8) | 8.0 (3.2 - 8.8) | 20/16/12 | 1100 х 190 х 700 | 27 | 56.1 | 258300
Потолочный блок LG Ultra Inverter R32, 1 фаза ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Отличительный дизайн ● Произведены в Корее
UV18R.N10/UU18WR.U20 | 5.0 (2.0 - 5.7) | 5.8 (2.2 - 6.8) | 13/12/11 | 1200 х 235 х 690 | 27.3 | 44.8 | 230420
UV24R.N10/UU24WR.U40 | 7.0 (2.8 - 7.8) | 8.0 (3.2 - 8.8) | 16/15/14 | 1200 х 235 х 690 | 28 | 56.1 | 268140
UV36R.N20/UU36WR.U30 | 10.0 (4.5 - 13.0) | 10.8 (5.0 - 13.7) | 28/24/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 364900
UV42R.N20/UU42WR.U30 | 12.0 (5.0 - 14.5) | 13.5 (5.5 - 16.5) | 28/24/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 389500
UV48R.N20/UU48WR.U30 | 13.5 (5.5 - 16.0) | 15.5 (6.1 - 18.0) | 30/25/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 401800
UV60R.N20/UU60WR.U30 | 15.0 (5,9 - 16.3) | 16.9 (6.8 -18.7) | 30/25/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 439520
Потолочный блок LG Ultra Inverter R32, 3 фазы ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Отличительный дизайн ● Произведены в Корее
UV36R.N20/UU37WR.U30 | 10.0 (4.5 - 13.0) | 10.8 (5.0 - 13.7) | 28/24/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 364900
UV42R.N20/UU43WR.U30 | 12.0 (5.0 - 14.5) | 13.5 (5.5 - 16.5) | 28/24/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 389500
UV48R.N20/UU49WR.U30 | 13.5 (5.5 - 16.0) | 15.5 (6.1 - 18.0) | 30/25/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 401800
UV60R.N20/UU61WR.U30 | 15.0 (5,9 - 16.3) | 16.9 (6.8 -18.7) | 30/25/20 | 1600 х 690 х 235 | 36.5 | 87.5 | 439520

## High Inverter R410A
Прайс лист 2022
Полупромышленные сплит-системы (серия High Inverter) R410A
Сплит-системы | Мощность кВт |  | Расход воздуха | Размеры ШхВхГ, мм | Вес блока нетто (кг) |  | РРЦ | Фото Блока
Модель | Холод | Тепло | м3/мин | Внутренний блок | Внутренний | Внешний | Руб.
Канальный высоконапорный Инверторный ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA - поставляется опционально) ● Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пультДренажный насос 700 мм (ABDPG - поставляется опционально) ● Сделан в Южной Корее
UB70W.N94R0/UU70W.U34R0 | 19.0 (7.6 - 20.9) | 22.4 (9.0 - 24.6) | 70/65/60 | 1563х458х791 | 90 | 110 | 687980
UB85W.N94R0/UU85W.U74R0 | 23.0 (9.2 - 25.3) | 27.0 (10.8 - 29.7) | 80/72/64 | 1563х458х791 | 90 | 144 | 785560
Новый настенный внутренний блок полупромышленной серии ● отличается стильным дизайном и улучшенными материалами корпуса. ● Технология Jet Cool (быстрое охлаждение) ● Сделан в Южной Корее
UJ30.NV2R0/UU30W.U42R0 | 8.0 (3.2 - 8.8) | 9.0 (3.6 - 9.9) | 22/19/16 | 1190x346x365 | 15.7 | 60 | 285360
UJ36.NV2R0/UU36W.UO2R0 | 10.0 (4.0 - 11.0) | 11.0 (4.4 - 12.1) | 27/24/20 | 1190x346x365 | 16 | 81 | 362030

## LG Мойка воздуха
Прайс-лист действителен с 01.09.2021 | [7 empty] | Скидка
| Модель | Цвет | Объём очищаемого воздуха (м3/час) | Мощность увлажнения мл/ч | Для помещения площадбю м² | Размеры Ш*B*Г (мм) | Емкость бака для воды л. | РРЦ
| HW306LGE0 | Белый с зелеными вставками | 140 | 305 | 23 | 320 х 370 х 320 | 5.5 | 21990
| HW306LME0 | Белый с голубыми вставками | 140 | 305 | 23 | 320 х 370 х 320 | 5.5 | 21990
Естественное увлажнение |  | Plasmaster Ionizer |  | Чистый и свежий воздух |  | Ночной режим |  | Сделано в Корее

## LG AP Mask
● LG PuriCare маска с функцией очистки воздуха INVERTER ● Борьба с вирусами, микробами, бактериями, алергенами, пылью, гарью ● Встроенный микрофон, Bluetooth, WI-FI ● LG PuriCare портативный чехол для маски ● Страна производитель Корея ● Гарантия 12 месяцев
Комплектация | Модель | Скорость вентилятора | Объем воздуха | Размер | Вес | РРЦ | Фото прибора
|  | Режим | л/мин. | мм. | гр. | Руб.
● (HEPA-фильтры - 2шт. ● Ежедневные фильтры - 10 шт. ● Вентилятор Dual Inverter & Fan ● Bluetooth ● Встроенный микрофон | AP551ABFA.AERU | Сенсорный датчик дыхания | 10~55 | 142 X 109 X 52 | 94 | 20990
● (HEPA-фильтры - 2шт. ● Ежедневные фильтры - 10 шт. ● Вентилятор Dual Inverter & Fan ● Bluetooth ● Встроенный микрофон | AP551AWFA.AERU | Сенсорный датчик дыхания | 10~55 | 142 X 109 X 52 | 94 | 19990
● Портативный чехол ● WI-FI ● проверка состояния прибора через приложение ThinQ ● Для AP551AWFA и AP300AWFA | PWKSUW01.AERU | * | * | 216 X 105 X 127 | 470 | 18990
● (HEPA-фильтры - 2шт. ● Ежедневные фильтры - 10 шт. ● Вентилятор Dual Inverter & Fan | AP300AWFA.AERU | 3 скорости | 20~55 | 156 X 110 X 63 | 126 | 17990
● Портативный чехол для маски AP300AWFA ● WI-FI ● проверка состояния прибора через приложение ThinQ | PWKAUW01 | * | * | 216 X 105 X 128 | 470 | 16990
● Комплект HEPA фильтров 2 шт. H13(2EA) (99.95%) ● Для AP551AWFA | PFDSHC02.ASTD | * | * | * | * | 1390
●Комплект ежедневных фильтров 30 шт. ● Для AP551AWFA | PFPSYC30.ASTD | * | * | * | * | 1290
● Заушный ремешок / удлинитель ремешка. ● Эластичная тканевая лента для удобной и стабильной посадки ● Регулируемая длина. ● Для AP551AWFA | PWKSND03.ASTD | * | * | * | * | 1190
● Защитная маска. ● Силиконовая прокладка обеспечивает удобную посадку и сводит к минимуму утечку воздуха ● Моющаяся ● Для AP551AWFA (размер L/1EA) | PWKSLG01.ASTD | * | * | * | * | 1290
● Защитная маска. ● Силиконовая прокладка обеспечивает удобную посадку и сводит к минимуму утечку воздуха ● Моющаяся ● Для AP551AWFA (Размер M/1EA) | PWKSMG01.ASTD | * | * | * | * | 1290
● Комплект HEPA фильтров 2 шт. H13(2EA) (99.95%) ● Для AP300AWFA | PFDAHC02 | * | * | * | * | 990
●Комплект ежедневных фильтров 30 шт. ● Для AP300AWFA | PFPAZC30 | * | * | * | * | 890
● Заушный ремешок / удлинитель ремешка ● Эластичная тканевая лента для удобной и стабильной посадки ● Регулируемая длина ● Для AP300AWFA | PWKANG03.ASTD | * | * | * | * | 990
● Защитная маска. ● Силиконовая прокладка обеспечивает удобную посадку и сводит к минимуму утечку воздуха ● Моющаяся. ● Для AP300AWFA | PWKAFG01.ASTD | * | * | * | * | 1090

## Аксессуары
Прайс лист 2022
Аксессуары-дополнительное оборудование
Модель | Оборудование | Описание и возможности | РРЦ | Фото
Руб.
PQWRHQ0FDB.ENCXLEU | Беспроводной пульт | ИК пульт управления | 11430
PREMTB001.ENCXLEU | Проводные пульты | Проводной пульт управления | 14940
PREMTB100.ENCXLEU |  | Cенсорный ЖК дисплей 4,3 дюйма (разрешение 480х272 точек), поддержка русского языка, фунция блокировки всех функций /Включение и Выключение /Режим заданного температурного диапазона /Сброс пользовательских данных. (нет инфракрасного приемника) | 17010
PTEGM0.ENCXLEU | Автоматическое перемещение передней панели | Возможность автоматического опускания и подъема передней панели упрощает процесс очистки воздушного фильтра. Доступно для внутренних блоков кассетного типа производительностью 24-60K BTU | 61110
PTDCQ.ENCXLEU (для моделей 06-18К BTU) | Корпус для блоков кассетного типа | Помогает сохранить изящный внешний вид помещения. Закрывает боковые стороны внутреннего блока кассетного типа, даёт возможность использовать внутренние блоки кассетного типа при отсутствии подвесных потолков | 20700
PTDCM.ENCXLEU (для моделей 24-60К BTU) |  |  | 23130
ABDPG.ENCXLEU | Дренажный насос для блоков канального типа | Дренажный насос для внутренних блоков канального типа. | 15570
ABZCA.ENCXLEU | Зональный контроллер для блоков канального типа | Позволяет управлять потоками кондиционированного воздуха по нескольким зонам (не более 4 зон). Поддержание заданной температуры в каждой зоне. Автоматическое управление заслонками. Автоматическое управление частотой вращения вентилятора. Совместим со всеми блоками канального типа. Электропривод заслонки, термодатчик и заслонка приобретаются отдельно. | 41400
PQCSZ250S0.ENCXLEU | Контроллер AC EZ | Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха Максимальное управление до 32 внутренних блоков Индикатор режима работы График работы до 8 событий Блокировка индивидуальных пультов управления Электропитание DC 12В. | 66780
PACEZA000.ENCXLEU | Упрощенный центральный контроллер AC EZ Touch | Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха Максимальное управление до 64 внутренних блоков Удаленный доступ через сеть Интернет(требуется присвоение публичного IP-адреса) Индикатор режима работы График работы до 8 событий Блокировка индивидуальных пультов управления Электропитание DC 12В. | 207180
PACS4B000.ENCXLEU | Сенсорный центральный котроллер AC Smart IV | Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха Максимальное управление до 128 внутренних блоков или 31 наружный блок Сенсорный экран 10,2 дюйма, разрешение экрана 1024 x 600 Интерфейс как у планшетного компьютера Контроль учета потребления электроэнергии (необходим PQNUD1S40) Составление расписания работы системы Дистанционное управление со смартфона или компьютера Отчет о неисправностях по e-mail Русский язык интерфейса Питание 220В | 347760
PDRYCB400. ENCXLEU | Модуль внешних сигналов(сухой контакт) | Модуль внешнего сигнала c возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (2 сигнала, DC 5 В / 12 В от платы управления внутреннего блока, с корпусом) | 21240
PMNFP14A1.ENCXLRU | Плата PI485 | Плата PI 485 преобразует протокол системы кондиционирования в протокол RS-485 центрального контроллера. | 10620
PWFMDD200.ENCXLEU | Wi-Fi модем | Wi-Fi модуль, подключается через USB кабель к встроенной плате управления внутреннего блока кондиционера. Совместим с полупромышленной серией Ultra Inverter | 7200
PAHCMR000.ENCXLE3 | Платы управления испарителем, Использование наружного блока в качестве ККБ (компрессорно-конденсаторный блок) с помощью плат управления испарителем | Плата управления для подключения наружного блока полупромышленой сплит-системы к системе приточно-вытяжной вентиляции. | 88560
PAHCMS000.ENCXLE3 |  | Плата управления для подключения наружного блока полупромышленной сплит-системы к системе приточно-вытяжной вентиляции для работы по температуре вытяжного воздуха или температуре в помещении. | 136530